Опросный лист для сетей среднего и высокого классов напряжений

| Контактная информация заказчика | Значение |
| --- | --- |
| Название фирмы (Заказчик): |  |
| Адрес, Контактное лицо: ФИО. |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Общие данные ВЛ |
| 1. | Номинальное напряжение сети, кВ |  |
| 2. | Мощность питающей ПС, МВА |  |
|  | Мощность нагрузки ВЛ, МВА |  |
| 3. | Цепность |  |
| 4. | Протяженность, км |  |
| 5. | Количество опор |  |
| 6. | Режим заземления нейтрали |  |
| 7. | Ток КЗ в максимальном режиме на шинах питающих ПС (1-фазный, 3-фазный) |  |
| 8. | Наличие отпаек, двухстороннего питания и др. особенности ВЛ |  |
| Данные опор, изоляции |
| 9. | Типы опор (указать количество каждого типа) |  |
| 10. | Сопротивления заземления опор (среднее/ диапазон/таблицу), Ом |  |
| 11. | Марка проводов |  |
| 12. | Наличие грозотроса на отдельных участках (указать на каких) |  |
| 13. | Марка троса |  |
| 14. | Типы изоляторов (число в гирлянде) |  |
| Эксплуатационные данные по грозовым отключениям |
| 15. | Количество грозовых отключений ВЛ (по годам за последние 5 лет): |  |
|  | Одноцепные 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. |  |
|  | Двухцепные 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. |  |
| 16. | Процент успешного АПВ, % |  |
| Прочие данные |
| 17. | Степень загрязнения (по ГОСТ 9920-89) |  |
| 18. | Климатическое исполнение и категория размещения (район по ветровым нагрузкам и гололеду) |  |
| 19. | Средняя продолжительность гроз в году, ч/год |  |
| 20. | Протяженность линии, планируемая для установки разрядниками |  |
| 21. | Особенности местности (участки лесополосы, болота, горная местность) |  |
| 22. | Причины для повышения грозоупорности ВЛ |  |