**Опросный лист №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021**

**для комплектной поставки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Наименование Заказчика |  |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Наименование объекта (ВЛ, ПС) |  |
| Климатические характеристики |
| Тип местности по условию воздействия ветра (А, В, С) |  |
| Район по гололёду |  |
| Нормативная толщина стенки гололеда, мм |  |
| Район по ветру |  |
| Нормативное ветровое давление, Па |  |
| Ветровое давление при гололеде, Па |  |
| Толщина стенки в режиме «гололёд с ветром», мм |  |
| Региональный коэффициент по ветру (по умолчанию 1,0) |  |
| Региональный коэффициент по гололеду (по умолчанию 1,0) |  |
| Высота над уровнем моря, м |  |
| Сейсмичность по шкале MSK-64, балл |  |
| Район по пляске проводов (с умеренной или с частой и интенсивной пляской проводов) |  |
| Минимальная температура, °С |  |
| Максимальная температура, °С |  |
| Температура при ветре, °С |  |
| Температура при гололеде, °С |  |
| Температура при грозе, °С |  |
| Среднегодовая температура, °С |  |
| Число грозовых часов в год |  |
| Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920-89 (или минимальная длина пути утечки изоляции, мм) |  |
| Удельное эквивалентное сопротивление грунта, Ом·м |  |
| Воздушная линия (ВЛ) |
| Номинальное напряжение ВЛ, кВ |  |
| Количество цепей ВЛ |  |
| Длина ВЛ, км |  |
| Угол поворота анкерной опоры, град. |  |
| Длина пролета ВЛ между анкерной опорой и предыдущей по трассе, м |  |
| Габарит от провода до земли, м |  |
| Марка провода |  |
| Количество проводов в фазе |  |
| Напряжение в проводе в режиме наибольшей нагрузки, Н/мм2 |  |
| Марка троса |  |
| Наружный диаметр троса |  |
| Масса троса на 1 км (м) |  |
| Количество тросов |  |
| Основной тип изоляторов провода |  |
| Длина гирлянды изоляторов провода на анкерной опоре, м |  |
| Основной тип изоляторов в тросовом креплении |  |
| Длина тросового крепления на анкерной опоре, м |  |
| Данные по поставке |
| Дата планируемой закупки (квартал/год) |  |
| Количество опор (шт) |  |
| Самовывоз (Московская область) или требуется доставка (пункт назначения) |  |
| Дополнительно: закрепление опоры |
| Требуется ли установка фундамента |  |
| Требование к фундаменту |  |
| Прочие комментарии и уточнения |
|  |

Все поля обязательны для заполнения. При отсутствии данных в графе «Значение» ставить прочерк. При необходимости могут быть запрошены дополнительные параметры.