**Опросный лист №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021**

**для комплектной поставки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | | **Значение** |
| Наименование Заказчика |  | |
| Ф.И.О. |  | |
| Должность |  | |
| Адрес |  | |
| Телефон |  | |
| Наименование объекта (ВЛ, ПС) |  | |
| Климатические характеристики | | |
| Тип местности по условию воздействия ветра (А, В, С) | |  |
| Район по гололёду | |  |
| Нормативная толщина стенки гололеда, мм | |  |
| Район по ветру | |  |
| Нормативное ветровое давление, Па | |  |
| Ветровое давление при гололеде, Па | |  |
| Толщина стенки в режиме «гололёд с ветром», мм | |  |
| Региональный коэффициент по ветру (по умолчанию 1,0) | |  |
| Региональный коэффициент по гололеду (по умолчанию 1,0) | |  |
| Высота над уровнем моря, м | |  |
| Сейсмичность по шкале MSK-64, балл | |  |
| Район по пляске проводов (с умеренной или с частой и интенсивной пляской проводов) | |  |
| Минимальная температура, °С | |  |
| Максимальная температура, °С | |  |
| Температура при ветре, °С | |  |
| Температура при гололеде, °С | |  |
| Температура при грозе, °С | |  |
| Среднегодовая температура, °С | |  |
| Число грозовых часов в год | |  |
| Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920-89 (или минимальная длина пути утечки изоляции, мм) | |  |
| Удельное эквивалентное сопротивление грунта, Ом·м | |  |
| Воздушная линия (ВЛ) | | |
| Номинальное напряжение ВЛ, кВ | |  |
| Количество цепей ВЛ | |  |
| Длина ВЛ, км | |  |
| Угол поворота анкерной опоры, град. | |  |
| Длина пролета ВЛ между анкерной опорой и предыдущей по трассе, м | |  |
| Габарит от провода до земли, м | |  |
| Марка провода | |  |
| Количество проводов в фазе | |  |
| Напряжение в проводе в режиме наибольшей нагрузки, Н/мм2 | |  |
| Марка троса | |  |
| Наружный диаметр троса | |  |
| Масса троса на 1 км (м) | |  |
| Количество тросов | |  |
| Основной тип изоляторов провода | |  |
| Длина гирлянды изоляторов провода на анкерной опоре, м | |  |
| Основной тип изоляторов в тросовом креплении | |  |
| Длина тросового крепления на анкерной опоре, м | |  |
| Данные по поставке | | |
| Дата планируемой закупки (квартал/год) | |  |
| Количество опор (шт) | |  |
| Самовывоз (Московская область) или требуется доставка (пункт назначения) | |  |
| Дополнительно: закрепление опоры | | |
| Требуется ли установка фундамента | |  |
| Требование к фундаменту | |  |
| Прочие комментарии и уточнения | | |
|  | | |

Все поля обязательны для заполнения. При отсутствии данных в графе «Значение» ставить прочерк. При необходимости могут быть запрошены дополнительные параметры.